**REGISTRE**

**DEFIBRILLATEURS**

CONTROLES ET MAINTENANCES



**REGISTRE DEFIBRILLATEUR**

**FICHE D’IDENTIFICATION**

PHILIPS

Marque de l’appareil :

HEARTSTART HS1

Modèle :

Numéro de série :

Date d’installation :

Localisation :

AVF BIOMEDICAL

Nom du fournisseur :

12, Rue Jean-Marie David

35740 PACÉ cedex

Adresse du fournisseur :

M. Alain BODIVIT

Nom du commercial :

06 11 54 87 82 ou 02 99 32 23 76

Téléphone :

alain.bodivit@avf-biomedical.com

Mail :

Tutoriels d’aide à l’exploitation de l’appareil :

- Mise en service : <http://www.youtube.com/watch?v=D6N_Fk6eeZI>

- Changement de la batterie et des électrodes : <http://www.youtube.com/watch?v=dPERWaGFXpY>

- Utilisation : <http://www.youtube.com/watch?v=doVVBgJFsOs>

Nom du responsable de l’entretien :

**REGISTRE DEFIBRILLATEUR**

**FICHE CONTROLES VISUELS**

Personne responsable du suivi :

FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATE DU CONTROLE | **Vert √ OK** | **Rouge √ Défaut** | ACTION si défaut |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

PRESENCE DE LA SIGNALETIQUE :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATE DU CONTROLE | **OUI** | **NON** | ACTION si NON |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

INVENTAIRE DE LA TROUSSE DE SECOURS :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE DU CONTROLE | Paire de gants | Masque de RCP | Ciseaux | Rasoir | Serviette papier |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

SUIVI DES CONSOMMABLES :

* BATTERIE :

4 ans

Durée de vie estimée :

M5070A

Référence pour réassort :

162,96 € TTC

Prix d’achat jusqu’au 31/12/2023 :

|  |
| --- |
| DATE DE MISE EN PLACE |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



* ELECTRODES ADULTES :

2 ans

Durée de vie estimée :

M5071A

Référence pour réassort :

65,52 € TTC

Prix d’achat jusqu’au 31/12/2023 :



|  |
| --- |
| DATE DE MISE EN PLACE |
|  |
|  |
|  |
|  |

* ELECTRODES ENFANTS :

2 ans

Durée de vie estimée :

M5072A

Référence pour réassort :

111,72 € TTC

Prix d’achat jusqu’au 31/12/2023 :



|  |
| --- |
| DATE DE MISE EN PLACE |
|  |
|  |
|  |
|  |